## 优化的数据记录表格
实验日期： | 2026-09-20 | 实验环境： | 温度（℃）：27;湿度（%RH）：62
测试时间 | 高压交流电源：****补充厂商和型号****** |  |  | 空气源；流量计：**补充厂商和型号* | 电参数测试仪：*****补充仪器厂商和型号******* | [8 empty] | 放电参数测试设备：数字存储示波器(Tektronix, MDO3054)，选用通道及设置****；高压电压探头(North Star, PVM-5)，衰减倍率10000；电流探头(Pearson, 6595)，倍率0.5V/A。 | [5 empty] | 放电系统
| 工作频率f0 | 调功频率 | 占空比 | 气体流量 | 输入电压 | 输入电流 | 功率因素 | 输入功率Pi(W) |  | 输入测量误差 |  | 输入预估功率Pi(W) |  | 放电功率Pd(W) |  | 输出测量误差 |  | 放电功率估计Pd(W) |  | 转换效率
时分秒 | （kHz） | DT | ST | (L/min) | 随机电压(V) | 随机电流(A) | 随机PF(%) | 随机功率(W) | 平均值(W) | 误差(W) | 相对误差(W) | 选取Pi(W) | 预估Pi(W) | 单次测量(W) | 平均值(W) | 误差(W) | 相对误差(W) | 选用5个功率(W) | 选用率(W) | (%) | 文件储存位置和名称 | 赵俊儒9.20数据0000-0092
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 293.7 | 295.0767 | -1.3767 | -0.4665% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 299.6 |  | 4.5233 | 1.533% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 299.9 |  | 4.8233 | 1.635% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 292 |  | -3.0767 | -1.043% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 298.6 |  | 3.5233 | 1.194% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 293.3 |  | 3 | 1.017% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 无数据
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 292 |  | -3.0767 | -1.043% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 287.7 |  | -7.3767 | -2.5% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 282.9 |  | -12.1767 | -4.127% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 291.5 |  | -3.5767 | -1.212% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 298.6 |  | 3.5233 | 1.194% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 294.2 |  | -0.87667 | -0.2971% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 289.2 |  | -5.8767 | -1.992% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 291.8 |  | -3.2767 | -1.11% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 298.8 |  | 3.7233 | 1.262% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 295.2 |  | 0.12333 | 0.0418% | 无数据 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 无数据
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 300.9 |  | 5.8233 | 1.973% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 295.1 |  | 0.023333 | 0.007908% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 298.5 |  | 3.4233 | 1.16% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 294.5 |  | -0.57667 | -0.1954% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 301.9 |  | 6.8233 | 2.312% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 285.3 |  | -9.7767 | -3.313% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 299.1 |  | 4.0233 | 1.363% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 295.5 |  | 0.42333 | 0.1435% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 299.5 |  | 4.4233 | 1.499% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 294.7 |  | -0.37667 | -0.1277% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 无数据
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 293.2 |  | -1.8767 | -0.636% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 301.6 |  | 6.5233 | 2.211% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 297.4 |  | 2.3233 | 0.7874% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 15 | 250 | 2.6 | 0.45 | 296.1 |  | 1.0233 | 0.3468% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 313.9 | 313.4967 | 0.40333 | 0.1287% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 王赫9.20数据0093-0200
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 313.2 |  | -0.29667 | -0.09463% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 315.7 |  | 2.2033 | 0.7028% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 320.3 |  | 6.8033 | 2.17% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 319.1 |  | 5.6033 | 1.787% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 299.7 |  | -13.7967 | -4.401% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 无数据
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 319.3 |  | 5.8033 | 1.851% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 315.5 |  | 2.0033 | 0.639% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 322.7 |  | 9.2033 | 2.936% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 310 |  | -3.4967 | -1.115% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 304.4 |  | -9.0967 | -2.902% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 300.7 |  | -12.7967 | -4.082% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 302.3 |  | -11.1967 | -3.572% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 317.7 |  | 4.2033 | 1.341% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 309.3 |  | -4.1967 | -1.339% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 311.6 |  | -1.8967 | -0.605% | 无数据 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 无数据
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 312.9 |  | -0.59667 | -0.1903% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 319.2 |  | 5.7033 | 1.819% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 317.8 |  | 4.3033 | 1.373% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 315.8 |  | 2.3033 | 0.7347% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 313.2 |  | -0.29667 | -0.09463% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 317.7 |  | 4.2033 | 1.341% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 306.6 |  | -6.8967 | -2.2% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 317.7 |  | 4.2033 | 1.341% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 321.7 |  | 8.2033 | 2.617% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 323.7 |  | 10.2033 | 3.255% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 无数据
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 311.2 |  | -2.2967 | -0.7326% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 309.9 |  | -3.5967 | -1.147% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 314 |  | 0.50333 | 0.1606% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 20 | 250 | 2.6 | 0.5 | 308.1 |  | -5.3967 | -1.721% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 324 | 329.3267 | -5.3267 | -1.617% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 彭弘毅9.20数据0201-0293
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 330 |  | 0.67333 | 0.2045% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 327.5 |  | -1.8267 | -0.5547% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 325.7 |  | -3.6267 | -1.101% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 330.4 |  | 1.0733 | 0.3259% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 326.7 |  | -2.6267 | -0.7976% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 无数据
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 334.9 |  | 5.5733 | 1.692% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 328.9 |  | -0.42667 | -0.1296% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 324.2 |  | -5.1267 | -1.557% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 326.1 |  | -3.2267 | -0.9798% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 327.6 |  | -1.7267 | -0.5243% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 329.4 |  | 0.073333 | 0.02227% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 331 |  | 1.6733 | 0.5081% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 330 |  | 0.67333 | 0.2045% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 328.1 |  | -1.2267 | -0.3725% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 328.7 |  | -0.62667 | -0.1903% | 无数据 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 无数据
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 333.8 |  | 4.4733 | 1.358% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 332.6 |  | 3.2733 | 0.9939% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 328.3 |  | -1.0267 | -0.3117% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 331.8 |  | 2.4733 | 0.751% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 330.7 |  | 1.3733 | 0.417% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 327.5 |  | -1.8267 | -0.5547% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 330.7 |  | 1.3733 | 0.417% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 327.6 |  | -1.7267 | -0.5243% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 328.4 |  | -0.92667 | -0.2814% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 330.6 |  | 1.2733 | 0.3866% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 无数据
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 330.5 |  | 1.1733 | 0.3563% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 330.5 |  | 1.1733 | 0.3563% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 329.3 |  | -0.026667 | -0.008097% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 25 | 250 | 2.6 | 0.5 | 334.3 |  | 4.9733 | 1.51% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 328.9 | 331.27 | -2.37 | -0.7154% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 丁小洹9.20数据0294-0393
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 332.9 |  | 1.63 | 0.492% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 331.1 |  | -0.17 | -0.05132% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 329.4 |  | -1.87 | -0.5645% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 328.8 |  | -2.47 | -0.7456% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 328 |  | -3.27 | -0.9871% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 无数据
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 335.2 |  | 3.93 | 1.186% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 331.6 |  | 0.33 | 0.09962% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 337 |  | 5.73 | 1.73% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 325.9 |  | -5.37 | -1.621% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 332.6 |  | 1.33 | 0.4015% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 331.3 |  | 0.03 | 0.009056% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 326.6 |  | -4.67 | -1.41% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 339.5 |  | 8.23 | 2.484% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 322.8 |  | -8.47 | -2.557% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 330.2 |  | -1.07 | -0.323% | 无数据 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 无数据
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 328.4 |  | -2.87 | -0.8664% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 333.5 |  | 2.23 | 0.6732% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 338.9 |  | 7.63 | 2.303% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 334.3 |  | 3.03 | 0.9147% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 335.5 |  | 4.23 | 1.277% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 330.3 |  | -0.97 | -0.2928% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 330.5 |  | -0.77 | -0.2324% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 332.1 |  | 0.83 | 0.2506% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 323.8 |  | -7.47 | -2.255% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 329.9 |  | -1.37 | -0.4136% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 无数据
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 332.9 |  | 1.63 | 0.492% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 340 |  | 8.73 | 2.635% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 328.6 |  | -2.67 | -0.806% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 30 | 250 | 2.6 | 0.5 | 327.6 |  | -3.67 | -1.108% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 366.6 | 377.5333 | -10.9333 | -2.896% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 许涛9.20数据0394-0484
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 370.5 |  | -7.0333 | -1.863% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 378.1 |  | 0.56667 | 0.1501% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 380.5 |  | 2.9667 | 0.7858% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 389.7 |  | 12.1667 | 3.223% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 379.2 |  | 1.6667 | 0.4415% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 无数据
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 377 |  | -0.53333 | -0.1413% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 376.2 |  | -1.3333 | -0.3532% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 369.5 |  | -8.0333 | -2.128% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 378.2 |  | 0.66667 | 0.1766% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 376.1 |  | -1.4333 | -0.3797% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 379.6 |  | 2.0667 | 0.5474% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 378.5 |  | 0.96667 | 0.256% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 373.2 |  | -4.3333 | -1.148% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 371.1 |  | -6.4333 | -1.704% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 371 |  | -6.5333 | -1.731% | 无数据 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 无数据
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 374.3 |  | -3.2333 | -0.8564% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 375 |  | -2.5333 | -0.671% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 380.6 |  | 3.0667 | 0.8123% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 381.8 |  | 4.2667 | 1.13% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 379.5 |  | 1.9667 | 0.5209% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 385 |  | 7.4667 | 1.978% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 383 |  | 5.4667 | 1.448% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 381 |  | 3.4667 | 0.9182% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 377 |  | -0.53333 | -0.1413% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 378.2 |  | 0.66667 | 0.1766% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 无数据
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 377.8 |  | 0.26667 | 0.07063% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 374.9 |  | -2.6333 | -0.6975% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 380.6 |  | 3.0667 | 0.8123% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 35 | 250 | 2.6 | 0.5 | 382.3 |  | 4.7667 | 1.263% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 335 | 361.0633 | -26.0633 | -7.218% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 韩怿9.20数据0485-0513
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 350.7 |  | -10.3633 | -2.87% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 338.3 |  | -22.7633 | -6.305% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 342.9 |  | -18.1633 | -5.031% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 351.8 |  | -9.2633 | -2.566% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 357.2 |  | -3.8633 | -1.07% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 无数据
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 356.4 |  | -4.6633 | -1.292% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 351.2 |  | -9.8633 | -2.732% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 351.7 |  | -9.3633 | -2.593% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 360.3 |  | -0.76333 | -0.2114% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 361 |  | -0.063333 | -0.01754% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 362.3 |  | 1.2367 | 0.3425% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 357.8 |  | -3.2633 | -0.9038% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 361.4 |  | 0.33667 | 0.09324% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 361.5 |  | 0.43667 | 0.1209% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 354.4 |  | -6.6633 | -1.845% | 无数据 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 无数据
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 356.9 |  | -4.1633 | -1.153% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 366.1 |  | 5.0367 | 1.395% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 369.9 |  | 8.8367 | 2.447% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 367.8 |  | 6.7367 | 1.866% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 371.5 |  | 10.4367 | 2.891% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 365.6 |  | 4.5367 | 1.256% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 367.4 |  | 6.3367 | 1.755% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 373.1 |  | 12.0367 | 3.334% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 374.1 |  | 13.0367 | 3.611% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 368.7 |  | 7.6367 | 2.115% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 无数据
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 370.1 |  | 9.0367 | 2.503% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 370 |  | 8.9367 | 2.475% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 380.9 |  | 19.8367 | 5.494% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10.85 | 1000 | 99 | 40 | 250 | 2.6 | 0.5 | 375.9 |  | 14.8367 | 4.109% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on N4: 陈秉岩: 将选取的15个数据取平均值
Note on M4: 陈秉岩: 选误差不超过10%的15个数据

## 半峰全宽法
气体流速（L/min） | 工作频率f0（kHz） | 第一个功率峰P1（kW） | 起始时间t1(us) | 结束时间t2(us) | 第一个功率峰对应时间T1(us) | 第二个功率峰P2（kW） | 起始时间t3(us) | 结束时间t4(us) | 第二个功率峰对应时间T1(us) | 能量（mJ） | 平均放电功率P2（W）
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0